Pytania kierunkowe na egzamin dyplomowy Energetyki studia II stopnia

1. 	Budowa i zasada działania dławika ograniczającego skutki zwarcia w sieciach SN.

2. 	Budowa i zastosowanie maszyn reluktancyjnych w elektroenergetyce.

3. 	Kompensacja mocy biernej w układach elektroenergetycznych.

4. 	Projektowanie i programowanie układów sterowania PLC / norma IEC.

5. 	Omów cykl pracy sterownika w trybach START i STOP; w którym z nich możliwa jest komunikacja ze sterownikiem?

6. 	Scharakteryzuj trzy wybrane języki programowania systemów PLC.

7. 	Zastosowanie metody elementów skończonych w projektowaniu układów elektroenergetycznych.

8. 	Zasady budowy i analizy modeli w programach CEA.

9. 	Materiały techniczne stosowane w energetyce i ich właściwości.

10. 	Dodatki i zanieczyszczenia w stalach specjalnych.

11. 	Metalurgia proszków dla energetyki.

12. 	Niesprawność maszyn, a zużycie trybologiczne.

13. 	Recykling materiałów stosowanych w energetyce odnawialnych źródeł energii (OZE).

14. 	Scharakteryzuj pojęcie: cykl życia maszyn i urządzeń energetycznych.

15.	Kogeneracja i trigeneracja.

16.	Omów i porównaj zjawiska fizyczne wykorzystywane do pomiaru temperatury metodą rezystancyjną i metodą termoelektryczną.

17. 	Omów metody pomiaru strumienia masy i strumienia objętości cieczy i gazów.

18.	Omów kierunki rozwoju współczesnych siłowni parowych.

19. 	Cechy klasycznej siłowni / elektrowni parowej; sprawność energetyczna, sposoby poprawy.

20. 	Zasada działania i zastosowanie niskotemperaturowych siłowni / elektrowni ORC.

21.	Uran jako paliwo w energetyce jądrowej; budowa atomu uranu, izotopy, reakcje rozczepienia, wykorzystanie.

22. 	Siłownie jądrowe; budowa, główne podzespoły, zasada działania.

23. 	Scharakteryzuj i opisz zasadę działania reaktora BWR.

24. 	Scharakteryzuj i opisz zasadę działania reaktora PWR.

25. 	Gospodarka odpadami jądrowymi – przetwarzanie, składowanie i transmutacja.

26.	Wodór jako paliwo przyszłości; charakterystyka, otrzymywanie, zastosowanie.

27. 	Otrzymywanie wodoru w procesie reformingu parowego gazu ziemnego.

28. 	Otrzymywanie wodoru w procesie zgazowanie węgla kamiennego.

29. 	Otrzymywanie wodoru w procesie elektrolizy wody.

30. 	Energia odpadowa w przemyśle i gospodarce komunalnej - źródła, rodzaje, wykorzystanie.

31. 	Zalety i wyzwania związane z modelowaniem systemów hybrydowych OZE w odniesieniu do pojedynczych źródeł energii odnawialnej?

32. 	Optymalizacja zarządzania energią w systemach hybrydowych OZE w celu minimalizacji kosztów i maksymalizacji efektywności.

33. 	Znaczenie prognoz meteorologicznych i danych o dostępnych zasobach odnawialnych przy modelowaniu i optymalizacji pracy systemów OZE.

34. 	Przepisy i wymagania formalno-prawne dotyczące instalacji energetycznych wykorzystujących procesy spalania.

35.	Współczynnik nadmiaru powietrza i jego wpływ na proces spalania w kotle;

36.	Niskoemisyjne technologie spalania paliw stałych.

37. 	Systemy redukcji gazów spalinowych i odpadów paleniskowych.

38. 	Scharakteryzuj produkty spalania i ich wpływ na biosferę.

39. 	Charakterystyka i klasyfikacja magazynów energii elektrycznej i cieplnej.

40.	Perspektywy rozwoju technologii paliw alternatywnych w kontekście ESG (Environment, Social responsibility, corporate Governance).

Moduł obieralny: ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ELEKTROENERGETYCZNE

1. 	Rodzaje turbin parowych stosowanych w kogeneracji.

2. 	Budowa i zasada działania siłowni gazowo-parowej.

3. 	Scharakteryzować typ kotła parowego opalanego biomasą w postaci zrębka drzewnego, przydatny do zastosowania w średniej wielkości elektrociepłowni komunalnej

4. 	Sposób chłodzenia generatora synchronicznego dużej mocy.

5. 	Sposób chłodzenia transformatorów dużej mocy.

6. 	Podstawowe typy wentylatorów stosowanych w energetyce - budowa, zasada działania, wielkości charakteryzujące.

7. 	Omówić, jakiego rodzaju jest pompa wody zasilającej duży kocioł energetyczny.

8. 	Omówić podstawowe procesy energetyczne w elektrowniach cieplnych.

9. 	Nowoczesne układy odsiarczania spalin / redukcji SOx z procesów spalania.

10. 	Podać i omówić parametry (wielkości fizyczne) decydujące o sprawności termodynamicznej elektrowni cieplnej.

11. 	Metody stosowane w parowo-wodnych blokach energetycznych w celu zwiększenia ich sprawności.

12. 	Wymienić i scharakteryzuj 3 podstawowe rodzaje kotłów wykorzystywanych w elektrowniach cieplnych.

13. 	Jaka jest i z czego wynika prędkość obrotowa wirników turbin i generatorów w blokach energetycznych dużej mocy?

14. 	Sposoby chłodzenia skraplaczy w obiegu siłowni / elektrowni cieplnej.

15. 	Omówić główne elementy systemu inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid).

16. 	Jakie korzyści dla efektywności energetycznej i zarządzania siecią dostarcza inteligentna sieć elektroenergetyczna Smart Grid, w porównaniu do sieci tradycyjnych?

17. 	W jaki sposób technologie Smart Metering przyczyniają się do poprawy dokładności pomiarów zużycia energii i jakie mają znaczenie dla konsumentów i operatorów sieci?

18. 	Rodzaje paliw i charakterystyka parametrów wpływających na efektywność spalania.

19. 	Metody redukcji CO2 powstającego w procesach energetycznych.

20.	Nowoczesne układy odazotowania spalin / redukcji NOx z procesów spalania.

Moduł obieralny: ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE

1. 	Wykorzystanie systemów zarządzania do optymalizacji zużycia energii w budynkach komercyjnych i przemysłowych.

2. 	Kluczowe korzyści wynikające z implementacji systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach przemysłowych.

3. 	Wpływ nowoczesnych technologii (Internet rzeczy IoT, sztuczna inteligencja) na efektywność systemów zarządzania energią.

4. 	Technologie magazynowania energii przydatne dla systemów OZE w celu zapewnienia ciągłości zasilania w okresach niskiej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

5. 	Energia promieniowania słonecznego, wielkości charakterystyczne, wykorzystanie, wady i zalety.

6. 	Kolektory słoneczne – rodzaje, zasada działania, budowa, elementy składowe i ich charakterystyka.

7.	Podstawy teoretyczne działania ogniw fotowoltaicznych, najważniejsze parametry pracy.

8. 	Ogniwa fotowoltaiczne pierwszej generacji (Al-BSF, PERC, typu SHJ) oraz ogniwa typu CIGS – budowa i charakterystyka, wady i zalety.

9.	Wykorzystanie energii wiatru: potencjał i rozkład prędkości, moc teoretyczna wiatru, moc silnika wiatrowego, siły aerodynamiczne, lokalizacja elektrowni wiatrowych.

10. 	Turbiny wiatrowe – rodzaje, budowa, cechy charakterystyczne.

11.	Wykorzystanie energii wód płynących, rodzaje elektrowni wodnych i ich charakterystyka, moc elektrowni.

12. 	Energia geotermiczna / geotermalna; źródła, zasoby, wielkości charakteryzujące, sposoby pozyskania.

13. 	Wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie i do generacji energii elektrycznej.

14.  	Biopaliwa i paliwa alternatywne – charakterystyka, zastosowanie, metody oceny.

15. 	Najważniejsze wymagania formalno-prawne dotyczące biopaliw i paliw alternatywnych.

16. 	Charakterystyka surowców do produkcji biopaliw i paliw alternatywnych.

17.	Charakterystyka instalacji do produkcji biopaliw i paliw alternatywnych.

18. 	Ogniwa paliwowe – rodzaje; budowa i zastosowanie wodorowo tlenowych ogniw paliwowych PEMFC.

19.	Energia odpadowa w procesach technologicznych; rodzaje i ogólne zasady wykorzystania.

20. 	Elektromobilność; charakterystyka, kierunki rozwoju, wady i zalety.